|  | Адрес юрид.: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 51, лит. А, пом. 1-Н Адрес почтовый: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17 ООО «Медвест» тел./ф. (812) 447-97-30, т. (812) 327-91-88 E-mail : medwest1998@mail.ru http://medwest.ru |
| --- | --- |
| Реквизиты ООО «Медвест»: ИНН 7825690647 , КПП 784201001. р/с 40702810455200137029 в Северо -Западном банке ОАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653 |

С 10.01.19 г.

Все приборы внесены в Государственный реестр СИ РФ и поставляются со свидетельством о проведении первичной поверки. С описанием всего предлагаемого к поставке оборудования, а также его техническими характеристиками, можно  ознакомиться на нашем интернет-ресурсе www.medwest.ru .

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комплект приборов для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

| № | Наименование | Цена, руб с НДС |
| --- | --- | --- |
| Измерение шума, вибрации, ультразвука и инфразвука на рабочих местах |
|  | Измеритель шума и вибрации ВШВ 003-М3 | 99 900-00 |
|  | Комплект приспособлений для измерения вибрации (адаптер-рожок, адаптер-планка, платформа, жёсткий диск) | 11 000-00 |
| Приборы серии «АССИСТЕНТ» |
|  | Виброметр, анализатор спектра однокоординатный АССИСТЕНТ VI | 98 900-00 |
|  | Виброметр, анализатор спектра трехкоординатный АССИСТЕНТ V3, с переключением каналов | 133 900-00 |
|  | Виброметр, анализатор спектра, трехкоординатный (одновременно) АССИСТЕНТ V3RT | 138 900-00 |
|  | Шумомер,анализатор спектра в звуковом диапазоне АССИСТЕНТ-S | 92 500-00 |
|  | Шумомер, анализатор спектра в звуковом диапазоне АССИСТЕНТ S-AUTO по ГОСТ Р 52231-2004 «Внешний шум автомобилей в эксплуатации». | 82 500-00 |
|  | Шумомер, анализатор спектра Ассистент S-Light | 77 500-00 |
|  | Шумомер, анализатор спектра в диапазоне: звук, инфразвук АССИСТЕНТ SI | 102 500-00 |
|  | Шумомер, анализатор спектра в диапазоне: инфразвук, звук, ультразвук для рабочих мест АССИСТЕНТ SIU 30 | 112 500-00 |
|  | Универсальный шумомер, анализатор спектра в диапазоне: инфразвук, звук, ультразвук (для рабочих и жилых помещений) АССИСТЕНТ SIU | 128 500-00 |
|  | Шумомер, анализатор спектра в диапазоне: звук, инфразвук, виброметр АССИСТЕНТ SIVI виброметр однокоординатный АССИСТЕНТ SI V3 виброметр трехкоординатный (с переключением каналов) АССИСТЕНТ SIV3RT виброметр трехкоординатный (одновременно) | 133 900-00 168 900-00 173 900-00 |
|  | Шумомер, анализатор спектра в диапазоне: инфразвук, звук, ультразвук, виброметр АССИСТЕНТ SIU VI виброметр однокоординатный АССИСТЕНТ SIUV3 виброметр трехкоординатный (с переключением каналов) | 148 900-00 183 900-00 |
|  | АССИСТЕНТ SIU 30V3RT Шумомер, анализатор спектра звук, инфразвук, ультразвук, для производства (от 30 до 150 дБА), виброметр трехкоординатный одновременно по трем осям) | 178 900-00 |
|  | Все опции: шумомер, анализатор спектра звук, инфразвук, ультразвук, виброметр трехкоординатный (одновременно) АССИСТЕНТ - TOTAL АССИСТЕНТ - TOTAL+ (с аксессуарами) с новым акустическим калибратором «Защита-К» АССИСТЕНТ-ТОТАЛ-АРМ в комплекте с ноутбуком + Bluetooth | 188 900-00 255 500-00 299 900-00 |
|  | Аттестованные методики измерений вибро-акустических параметров для приборов серии Ассистент | 9 000-00 |
|  | Акустический калибратор «Защита-К» 1 класс, с первичной поверкой | 49 000-00 |
| Приборы «ОКТАВА» серии ЭкоАкустика, Экофизика |
|  | Портативный интегрирующий шумомер ОКТАВА-111-Классика 1 класса точности для оценки воздействия шума в производственных условиях, в жилых и общественных помещениях и на территории . | 110 400-00 |
|  | Портативный интегрирующий шумомер 1класса ОКТАВА-111-ГТО для технического осмотра автотранспорта. | 124 100-00 |
|  | Портативный интегрирующий шумомер ОКТАВА-111-Контролёр 24 для краткосрочного мониторинга шума | 151 100-00 |
| Модель «Экофизика-110А- Исполнение HF» на платформе 4-х канального измерительного блока. |
|  | Комплект Виброакустика АВ-4 Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук (40кГц), вибрация (3 компоненты), шум+вибрация (3-комп.) одновременно, спектры Прецизионный шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте:- 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF, - микрофон с предусилителем, 3-компонентный датчик, - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброакустика" | 223 200-00 |
|  | Экофизика-110А «Компакт» Шум, инфразвук, ультразвук (анализатор до 100 кГц), 3-канальная вибрация, одновременные измерения шума и вибрации, частотный диапазон до 500 кГц. Измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF с четырьмя входами BNC (ICP/IEPE), высокочастотным микрофонным входом (до 500 кГц) и тахометрическим входом, предусилитель, микрофон (50 мВ/Па, 1-20000 Гц или 14 мВ/Па, 1-40000 Гц), вибродатчик 3-компонентный (100 мВ/g) ,- набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброакустика",- набор измерительно-программных модулей "Инженернаяя виброакустика" | 259 300-00 |
|  | Экофизика-110А «Виброкомфорт» Измеряемые параметры: вибрация (3 компоненты), спектрыШумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте:- 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF, - 3-компонентный датчик АР2082М-100, 1-компонентный датчик АР2099-100, - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброакустика ЭФБ-HF | 213 800-00 |
|  | Экофизика-110А «комплект Экофизика-4М» Обеспечивает синхронные измерения и регистрацию уровней звукового давления по 4-м каналам.Шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте:- 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF с четырьмя входами BNC (ICP/IEPE), высокочастотным микрофонным входом (до 500 кГц) и тахометрическим входом, - 4 микрофона (14 мВ/Па или 50 мВ/Па), 4 предусилителя Р200,- микрофонный блок питания Октафон-М, адаптер прямого входа ICP каналов ЭКВ-110-3,- комплект удлинительных микрофонных кабелей (6 шт. по 5 м.),- 2 комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, сумка- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброакустика ЭФБ-HF",- набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброакустика ЭФБ-HF" | 425 500-00 |
| Модель «Экофизика-110А- Исполнение 110А-Белая» на платформе 1- канального измерительного блока с акустическим конусом. |
|  | Комплект Базовый-110А Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук, спектры Прецизионный шумомер, анализатор спектра в комплекте:- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А ,- микрофон, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- Набор измерительно-программных модулей "Санитарная акустика ЭФБ-110А" | 139 000-00 |
|  | Комплект ЭкоАкустика-110А Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук, спектры Прецизионный шумомер, анализатор спектра в комплекте:- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А,- микрофон, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- набор измерительно-программных модулей "Инженерная акустика ЭФБ-110А",- набор измерительно-программных модулей "Санитарная акустика ЭФБ-110А",- набор измерительно-программных модулей "Цифровые измерители DIN" | 170 600-00 |
|  | Комплект Изыскатель-110А Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук, спектры Прецизионный шумомер, анализатор спектра в комплекте:- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А,- микрофон, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- Набор измерительно-программных модулей "Санитарная акустика ЭФБ-110А"- антенны измерительные П6-70, П6-71,- удлинительный микрофонный кабель, тренога с держателем микрофона (EXC005R, TRP001R)- ветрозащита, измерительная сумка, портативный внешний аккумулятор с солнечной батареей | 277 000-00 |
|  | Экофизика-110А комплект «Акустика-1-ВУ» Измеряемые параметры: уровни звука и звукового давления, в т.ч. уровни свыше 150-160 дБ, ультразвук, Шумомер, анализатор спектра в комплекте:- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А,- микрофон 1/4" 1,4 мВ/Па, предусилитель, удлинительный микрофонный кабель 10 м, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- набор измерительно-программных модулей "Санитарная акустика ЭФБ-110А",- набор измерительно-программных модулей "Инженерная акустика ЭФБ-110А | 187 500-00 |
|  | Экофизика-110А комплект «Тишина-Лайт» Измеряемые параметры: шум, вибрация в слышимом диапазоне частот и диапазоне вибробезопасности, спектры Шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте:- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А,- микрофон 50 мВ/Па, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,- 1-компонентный датчик AP2037-100,- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- набор измерительно-программных модулей "Санитарная акустика ЭФБ-110А"- удлинительный микрофонный кабель EXC005R | 188 700-00 |
|  | Экофизика-110А комплект «Тишина» Измеряемые параметры: шум, вибрация в слышимом диапазоне частот и диапазоне вибробезопасности, спектры Шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте:- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А,- микрофон 50 мВ/Па, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,- 1-компонентный датчик AP2037-100,- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- набор измерительно-программных модулей "Санитарная акустика ЭФБ-110А"- набор измерительно-программных модулей "Инженерная акустика ЭФБ-110А"- удлинительный микрофонный кабель EXC005R,- малошумящий усилитель Р302,- адаптер прямого входа OCT110-DIR | 301 100-00 |
| Модель «Экофизика-111В» |  |
|  | Комплект Виброэксперт-111В Измеряемые параметры: вибрация (3 компоненты), спектрыПрецизионный трѐхканальный виброметр-анализатор спектра в комплекте:- трѐхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В с тремя входами BNC (ICP/IEPE),- 3-компонентный вибродатчик (АР2038Р-10), сумка, два комлекта аккумуляторов с зарядным устройством,- набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброметрия ЭФБ-110В",- набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброметрия ЭФБ-110В", | 181 000-00 |
|  | Комплект Виброэксперт-111В ВСЕ РЕЖИМЫ, Измеряемые параметры: вибрация (3 компоненты), спектрыПрецизионный трѐхканальный виброметр-анализатор спектра в комплекте:- трѐхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В (Белая) с тремя входами BNC (ICP/IEPE),- 3-компонентный вибродатчик (АР2038Р-10), сумка, два комлекта аккумуляторов с зарядным устройством,- набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброметрия-ЭФБ-110В",- набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброметрия-ЭФБ-110В",- набор измерительно-программных модулей "Цифровые измерители DIN" | 196 600-00 |
|  | Комплект ВиброАкустика-111В Измеряемые параметры: вибрация (3 компоненты), шум, спектрыСостав комплекта:- трѐхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В (Белая) с тремя входами BNC (ICP/IEPE),- 3-компонентный вибродатчи (АР2038Р-10), сумка, два комлекта аккумуляторов с зарядным устройством,- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- цифровой преобразователь ОКТАФОН-110А-DIN с микрофоном,- набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброметрия-ЭФБ-110В",- набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброметрия-ЭФБ-110В",- набор измерительно-программных модулей "Цифровые измерители DIN" | 285 500-00 |
|  | Комплект «Строитель-111В» Измеряемые параметры: вибрация зданий и сооружений (3 канала), спектрыПрецизионный виброметр, анализатор спектра в комплекте:- трѐхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В,- датчик вибрации 1-компонентный AP2099-100 с повышенным разрешением - 3 штуки,- сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,- руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброметрия ЭФБ-110В",- набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброметрия ЭФБ-110В",- установочная напольная платформа 004ОП, адаптер для установки на грунт 005ГР, установочный магнит АМ-01-ОКТ - 3 шт,- комплект посадочных мест (5 шт.), комплект шпилек ШМ5Д8, мастика AW-01-1,- пакет программ Signal+RTA | 316 900-00 |
| Комбинированные приборы Экофизика-110А |
|  | Комплект Белый Базовый-110АВ1 Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук, вибрация (одна компонента), спектры В комплекте:- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая),- микрофон, предусилитель, 1-компонентный вибродатчик с адаптером 110A-IEPE, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- набор измерительно-программных модулей "Санитарная акустика ЭФБ-110А" | 180 000-00 |
|  | Комплект ВиброАкустика-110А Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук, вибрация (одна компонента), спектры Прецизионный шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте:- одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А (Белая),- микрофон, предусилитель, 1-компонентный вибродатчик с адаптером 110A-IEPE, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, свидетельство о поверке,- набор измерительно-программных модулей "Инженерная акустика ЭФБ-110А"- набор измерительно-программных модулей "Санитарная акустика ЭФБ-110А"- набор измерительно-программных модулей "Цифровые измерители DIN" | 204 800-00 |
|  | Комплект «ЭкоМаксима» Измеряемые параметры:шум, инфразвук, ультразвук, вибрация (3 компоненты), ЭМП на частотах до 400 кГц, микроклимат, световая среда, спектрыСостав комплекта:- 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF с четырьмя входами BNC (ICP/IEPE), высокочастотным микрофонным входом (до 500 кГц) и тахометрическим входом с 2-метровым кабелем, предусилителем и микрофоном, 3-компонентный вибродатчик (АР2038Р-10), комплект установочных адаптеров KIT-MA4антенны измерительные магнитные и электрические П6-70, -71, преобразователь освещенности и яркости еЛайт-DIN, преобразователи микроклимата Экотерма-1-DIN и ТТМ-2-04-DIN,- ПО Signal+3G Light для работы с файлами данных ОКТАВА-ЭКОФИЗИКА- сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством,- руководства по эксплуатации, паспорта, свидетельства о поверке,- набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброакустика",- набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброакустика",- набор измерительно-программных модулей "Цифровые измерители DIN" | 520 000-00 |
|  | Комплект «Саннадзор» Измеряемые параметры: шум (от 19 дБА), инфразвук, вибрация (3 компоненты), спектрыСостав комплекта:- Измерительно- индикаторный блок Экофизика-110А-HF- набор измерительных модулей «Санитарная виброметрия ЭФБ-HF»- EXC002R- Р200, ВМК-205- AP2082M-100 (с протоколом испытаний собственных шумов)- Измерительно- индикаторный блок Октава-111- Кофр Октава-М, 3 комплекта аккумуляторов, зарядное устройство, интерфейсный кабель- руководства по эксплуатации, паспорта, свидетельства о поверке | 274 000-00 |
|  | Комплект «Эко-Дом» Измеряемые параметры:шум, вибрация (1 компонента), спектрыСостав комплекта:- измерительно-индикаторный блок Октава-111 с микрофоном 50 мВ/Па и предусилителем,- микрофонный кабель EXC005R, ветрозащита W2,- трѐхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В с тремя входами BNC (ICP/IEPE),- набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброметрия ЭФБ-110В",- 1-компонентный вибродатчик (АР2099Р-100), платформа 004ОП- сумка-кофр Октава М, три комплекта аккумуляторов, зарядное устройство,- руководства по эксплуатации, паспорта, свидетельства о поверке | 250 000-00 |
| Электромагнитные излучения в жилых помещениях, на рабочих местах, от видеодисплейных терминалов и ПК |
|  | ИЭСП-01-В - универсальный измеритель уровней электростатических полей – от мониторов и в пространстве; диапазон измерений: 1-180 кВ/м | 79 800-00 |
|  | ИЭСП-01-А - измеритель уровней электростатических полей – от мониторов | 58 600-00 |
|  | ИЭСП-01-Б - измеритель уровней электростатических полей –в пространстве | 76 400-00 |
|  | Универсальный измеритель уровней электростатических полей СТ-01 Измерительная пластина 500х500 мм для определения потенциала электростат. поля экрана ВДТ (сертификация видеодисплейных терминалов по ГОСТ Р 50949-96 ) | 55 400-00 6 200-00 |
|  | Комплект приборов для замера характеристик электромагнитного поля «Циклон-05» в состав комплекта входят: Измеритель переменных электрических полей ИЭП-05 и Измеритель переменных магнитных полей ИМП-05, БПИ-03 в кейсе | 99 500-00 |
|  | Измеритель «ВЕ-метр»-АТ004 с блоком управления и индикации НТМ-Терминал. для контроля норм по электромагнитной безопасности при специальной оценке условий труда, производственном контроле и комплексных санитарно-гигиенических обследованиях объектов в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц | 102 000-00 |
|  | Измеритель «ВЕ-метр»-50 Гц с блоком управления и индикации НТМ-Терминал. для измерения параметров электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц при проведении специальной оценки условий труда, производственном контроле и комплексных санитарно- гигиенических обследованиях объектов. | 92 000-00 |
|  | Измеритель «ВЕ-метр»-АТ004 + 50 Гц с блоком управления и индикации НТМ-Терминал. Комбинированный вариант | 157 500-00 |
|  | Комплект приборов для замера характеристик электромагнитного поля «Циклон-05М-А» в комплекте с ИЭСП-01 (А) измерение величины электростатического потенциала экрана, сертификация компьютеров и аттестация рабочих мест; | 158 100-00 |
|  | Комплект приборов для замера характеристик электромагнитного поля «Циклон-05М-Б» в комплекте с ИЭСП-01 (Б) измерение по САНПИН2.2.2/2.4.1340-03, 2.2.4.1191-03 в пространстве; диапазон измерений: 1-180 кВ/м, | 175 900-00 |
|  | Комплект приборов для замера характеристик электромагнитного поля «Циклон-05М-В» в комплекте с ИЭСП-01 (В) универсальный измеритель уровней электростатических полей – от мониторов и в пространстве; диапазон измерений: 1-180 кВ/м, БПИ-03 в кейсе | 179 300-00 |
|  | Изотропный измеритель электромагнитных полей П3-61 5Гц-1МГц; 5Гц-2кГц; 2кГц-400кГц; + пром. частота 50Гц ! | 96 170-00 |
|  | Электростатический цифровой преобразователь П3-80Е. Выдает цифровое значение напряженности электростатического поля. Для работы требуется индикаторный блок «Экофизика-D» | 79 300-00 |
| Универсальный измеритель ЭКОТЕРМИНАЛ с цифровыми преобразователями |
|  | Блок Экофизика-D в автономном исполнении в комплекте с сумкой, двумя комлектами аккумуляторов с зарядным устройством, - набором измерительно-программных модулей "Цифровые измерители DIN" | 63 700-00 |
|  | Комбинированный антенный цифровой преобразователь П3-80-ЕН500. Выдает цифровые значения напряженности электрического и магнитного поля для промышленной частоты (50 Гц), ее гармоник и субгармоник, в полосах 5-2000 Гц, 2-400 кГц, 10-30 кГц, а также 5-2000 Гц с режекцией полосы 45-55 Гц. Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке. | 123 300-00 |
|  | Цифровой антенный преобразователь П3-80-Е электростатического поля. Выдаёт цифровые значения напряженности электростатического поля. Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке | 79 300-00 |
|  | Цифровой антенный преобразователь П3-81-01 слабого постоянного (геомагнитного) магнитного поля (выдает цифровые значения напряженности магнитного поля в трех направлениях, модуль вектора напряженности). Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке.Диапазон: 1 - 500 мкТл | 87 100-00 |
|  | Цифровой антенный преобразователь постоянного магнитного поля П3-81-02 Выдает цифровые значения напряженности магнитного поля в трех направлениях, модуль вектора напряженности, значение напряженности МП на частоте 50 Гц. Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке.Диапазон: 0,1 - 50 мТл | 87 100-00 |
| Электромагнитные излучения промышленной частоты |
|  | Измеритель напряженности поля промышленной частоты П3-50В, Е, Н | 86 900-00 |
|  | Измеритель магнитного поля промышленной частоты В-50-2 для определения модуля индукции магнитного поля промышленной частоты | 64 500-00 |
|  | Измеритель параметров электрических и магнитных полей П3-70/1 (50 Гц) | 120 660-00 |
|  | Изотропный измеритель электромагнитных полей П3-61 5Гц-1МГц; 5Гц-2кГц; 2кГц-400кГц; пром. частота 50Гц ! | 96 170-00 |
|  | Комбинированный антенный цифровой преобразователь П3-80-ЕН500. Выдает цифровые значения напряженности электрического и магнитного поля для промышленной частоты (50 Гц), ее гармоник и субгармоник, в полосах 5-2000 Гц, 2-400 кГц, 10-30 кГц, а также 5- 2000 Гц с режекцией полосы 45-55 Гц. Для работы требуется индикаторный блок «Экофизика-D» | 123 300-00 |
| Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона |
|  | Измеритель уровней электромагнитных излучений П3-41 с устройством сопряжения на USB-порт в комплекте с антеннами: АП-1 (0,3…40)ГГц, (0,26…100000) мкВт/см2 или (1…615) В/м АП-2 (0,3...40)ГГц, (10...1000000)мкВт/см² для частот (0,3…5,6)ГГц, (2,5…300000)мкВт/см² для частот (5,6…40)ГГц АП-3 (0,01...300)МГц, (2,5…800)В/м для частот (10…30)кГц, (0,5…550)В/м для частот (0,03…300)МГц АП-4 (0,01...300)МГц, (15...1500)В/м для частот (10…30)кГц, (10…1500)В/м для частот (0,03…300)МГц АП-5 (0,01…50) МГц, (0,2…40)А/м для частот (10…30)кГц, (0,05…20)А/м для частот (0,03…50)МГц АП-6 (0,5…5640)МГц (1..100 000)мкВт/см² или (2…615)В/м для частот (0,5…2000)МГц, (0,26…24000)мкВт/см² или (1…300)В/м для частот (2000…5640)МГц Варианты поставок: (или любые на выбор) Измеритель П3-41 с АП-1 Измеритель П3-41 с АП-6 Измеритель П3-41 с АП-1 и АП-3 Измеритель П3-41 с АП-1, АП-3, АП-5 Измеритель П3-41 с АП-1, АП-2, АП-3, АП-4, АП-5 | 664 500-00 643 200-00 774 900-00 898 140-00 1 163 040-00 |
|  | Измеритель уровней электромагнитных излучений П3-42 с устройством сопряжения на USB-порт в комплекте с антеннами: АП-1 (0,3…40) ГГц, (0,26…100000) мкВт/см2 или (1…615) В/м АП-2 (0,3…95) ГГц, (1…1000) мВт/см2 или (61,4…1940) В/м АП-3 (0,01…300) МГц, (2,5…800) В/м для частот (10…30) кГц, (0,5…550) В/м для частот (0,03…300) МГц АП-4 (0,01…300) МГц, (15…1500) В/м для частот (10…30) кГц, (10…1500) В/м для частот (0,03…300) МГц АП-5 (0,01…50) МГц, (0,2…40) А/м для частот (10…30) кГц, (0,05…20) А/м для частот (0,03…50) МГц АП-6 (0,5…5640) МГц, (1…100 000) мкВт/см2 или (2…615) В/м для частот (0,5…2000) МГц, (0,26…24000) мкВт/см2 или (1…300) В/м для частот (2000…5640) МГц Варианты поставок: (или любые на выбор) Измеритель П3-42 с АП-1 Измеритель П3-42 с АП-2 Измеритель П3-42 с АП-2 и АП-3 Измеритель П3-42 с АП-2, АП-3, АП-5 Измеритель П3-42 с АП-1, АП-2, АП-3, АП-4, АП-5, АП-6 | 735 840-00 765 000-00 888 840-00 1 028 340-00 1 461 720-00 |
|  | Измеритель параметров электромагнитного поля П3-34 в комплекте с 3(тремя) антеннами: -Антенна преобразователь АП 3-34 Е УКВ от 30 МГц до 300 МГц от 1 В/м до 150 В/м -Антенна преобразователь АП 3-34 Н УКВ от 30 МГц до 50 МГц от 0,1 А/м до 15 А/м -Антенна преобразователь АП 3-34 СВЧ от 300 МГц до 18 ГГц от 0,5 до 10 000 мкВт/см2 Возможен заказ антенных преобразователей по отдельности ! | 150 000-00 |
|  | Измеритель электромагнитного поля П3-90 для измерения параметров электромагнитных полей РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА и напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц Прибор предназначен для проведения измерений потенциально вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса во всех диапазонах частот от 10 кГц до 300 МГц (а также эл.поля частотой 50 Гц) в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-03 и Приложением № 17 Методики проведения специальной оценки условий труда. | 331 380-00 |
|  | Измеритель высокочастотного э\м поля ИПМ-101М, 0,03-1200 МГц (2,4-2,5 ГГц) с Е01 | 88 080-00 |
|  | Е02-электрическое поле в диапазоне 0,03-1200 МГц, // 5-500 В/м, -доп. антенна для ИПМ 101М | 33 420-00 |
|  | Н01-магнитное поле в диапазоне 0,03-3 МГц, // 0,5-50 А/м - доп. антенна для ИПМ 101М | 33 420-00 |
|  | Н02-магнитное поле в диапазоне 1-50 МГц, // 0,1-10 А/м - доп. антенна для ИПМ 101М | 33 420-00 |
|  | Измеритель потока СВЧ-излучения «П3-33М» рабочий диапазон 0,3 – 18,0 ГГц | 94 500-00 |
| Гипогеомагнитные поля |
|  | Измеритель магнитного поля МТМ-01, трехкомпонентный магнитометр. для обеспечения контроля за биологически опасным и уровнями геомагнитного и гипогеомагнитного поля по ГОСТ Р 51724-2001 | 92 900-00 |
|  | Измеритель магнитного поля МТМ-02, трехкомпонентный магнитометр. для измерений модуля и трех ортогональных компонент напряженности постоянного магнитного поля. | 83 900-00 |
|  | ТП2-2У – измеритель магнитной индукции постоянного и переменного поля в диапазоне до 10000 Гц (диапазон измерения: 0,01-1999мТл) | 86 400-00 |
|  | МПМ-2 –измеритель модуля вектора магнитной индукции постоянного и переменного поля в диапазоне от 40 до 200 Гц (диапазон измерения: 0,01-199,9мТл) | 86 400-00 |
|  | Миллитесламетр универсальный ТПУ-01 | - |
| Параметры микроклимата и световая среда |
|  | Люксметр «Аргус-01» (0.38-0.80 мкм; 1-200 000Лк) | 18 480-00 |
|  | Яркомер «Аргус-02» (0.38-0.80 мкм; 1-200 000 Кд/м2) | 21 600-00 |
|  | Неселективный радиометр «Аргус-03» для ИК-излучения (0,25-10,0 мкм; 1-2 000 Вт/м2) | 46 200-00 |
|  | Радиометр теплового излучения ИК-метр | 49 000-00 |
|  | Радиометр УФ-А «Аргус-04» (0.315-0.400мкм; 0,01-20 Вт/м2) | 28 200-00 |
|  | Радиометр УФ-В «Аргус-05» (0.280-0.315мкм; 0,01-20 Вт/м2) | 28 200-00 |
|  | Радиометр УФ-С «Аргус-06» (0.200-0.280мкм; 0,001-2,0 Вт/м2) | 28 200-00 |
|  | Радиометр - дозиметр «Аргус-06/1» (для сварщиков) | 39 600-00 |
|  | Люксметр, измеритель пульсаций «Аргус-07» (1,0-200 000 Лк; коэф. пульсаций – 1-100%) | 39 600-00 |
|  | Люксметр + Яркомер «Аргус-12» (0,38-0,80 мкм; 1-200 000 Лк; 1-200 000 Кд/м2) | 28 200-00 |
|  | Люксметр «ТКА-ПКМ» (модель 31) (10-200 000 Лк; любые источники излучения) | 11 100-00 |
|  | Люксметр «ТКА-Люкс» (1-200 000 Лк; любые источники излучения) | 13 500-00 |
|  | Люксметр + яркомер «ТКА-ПКМ» (модель 02) (люксметр (10-200 000 Лк) + яркомер (10-200 000 кДж/м2)] | 16 500-00 |
|  | Пульсметр + Люксметр «ТКА-ПКМ» (модель 08) (10-200 000 Лк; коэффициент пульсации – 1-100%) | 28 200-00 |
|  | Пульсметр + Люксметр+Яркомер «ТКА-ПКМ» (модель 09) | 33 000-00 |
|  | Люксметр + яркомер «ТКА-ПКМ» (модель 05) с ПО | 18 900-00 |
|  | Люксметр + УФ-Радиометр «ТКА-ПКМ» (модель 06) (люксметр (10-200 000 Лк) + УФ-радиометр (280-400 нм)10-40 000 мВт/м² ( | 30 000-00 |
|  | УФ-Радиометр «ТКА-ПКМ» (модель 12) ( 200-280 нм; 280-315 нм; 315-400 нм; 10-40 000 мВт/м²) | 43 200-00 |
|  | УФ-Радиометр «ТКА-ПКМ» (модель 13) ( 200-280 нм; 280-315 нм; 315-400 нм; 10-40 000 мВт/м²) (для измерений высоких значений облучённости продолжительное время) | 43 200-00 |
|  | Люксметр + Яркомер + Измеритель температуры и влажности «ТКА-ПКМ» (модель 41) (10-200 000 лк; 10-40 000 мВт/м²; 0-500С; Wотн. =10-98 %отн.) | 28 200-00 |
|  | Люксметр + УФ-Радиометр + Измеритель температуры и влажности «ТКА-ПКМ» (модель 42) (10-200 000 лк; 10-40 000 мВт/м²; 0-500С; Wотн. =10-98 %отн.) | 37 200-00 |
|  | Люксметр + Измеритель температуры и влажности «ТКА-ПКМ» (модель 43) (10-200 000 лк; 0-500С; Wотн. =10-98 %отн.) | 22 200-00 |
|  | Измеритель температуры и влажности воздуха «ТКА-ПКМ» (модель 20) ( 10-98% отн влажности; 0-500С) | 12 450-00 |
|  | Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (модель 50) (предназначен для измерения только скорости движения воздуха в диапазоне 0,1-20 м/с) | 25 200-00 |
|  | Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (модель 52) (предназначен для измерения скорости движения воздуха в диапазоне 0,1-20 м/с) +температура | 27 000-00 |
|  | Термоанемометр + измеритель температуры и влажности «ТКА-ПКМ» (модель 60) (0,1-20 м/с; 0-500С; 10-98% отн. влажности) | 36 000-00 |
|  | Люксметр + Яркомер +Измерение температуры и влажности+Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (модель 61) | 48 300-00 |
|  | Люксметр + УФ-Радиометр + Измеритель температуры и влажности + Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (модель 62) | 60 000-00 |
|  | Люксметр + Измеритель температуры и влажности + Термоанемометр «ТКА-ПКМ» (модель 63) | 45 000-00 |
|  | Люксметр + Яркомер + УФ-Радиометр + Термоанемометр +Измерение температуры и влажности «ТКА-ПКМ» (модель 65) | 78 000-00 |
|  | Термогигрометр «ТКА-ПКМ» (модель 23) Измеритель температуры и влажности воздуха с вычислением значений температур влажного термометра и точки росы | 18 054-00 |
|  | Измеритель температуры и влажности воздуха, температуры внутри черного шара + расчет ТНС (WBGT) индексов, температур влажного термометра и точки росы, средней температуры излучения (средней радиационной температуры) и плотности потока теплового излуче- ния внутри помещений «ТКА-ПКМ» (модель 24) | 33 000-00 |
|  | Прибор контроля параметров воздушной среды «Метеометр МЭС-200А» базовый вариант с щупом измерительным для температуры, влажности, давления, скорости воздушного потока с зарядным устройством и аккумуляторами; -щуп измерительный параметров тепловой нагрузки среды ТНС-индекса для МЭС-200; | 48 900-00 16 500-00 |
|  | Прибор контроля параметров воздушной среды Метеоскоп-М расширенный температурный диапазон (- 45 до +85ºС, погрешность 0,2 ºС) и диапазон измерения относительной влажности, USB-порт - щуп для измерения ТНС-индекса (черный шар) | 40 900-00 12 100-00 |
| Универсальный измеритель ЭКОТЕРМИНАЛ с цифровыми преобразователями |
|  | Блок Экофизика-D в автономном исполнении в комплекте с сумкой, двумя комлектами аккумуляторов с зарядным устройством, - набором измерительно-программных модулей "Цифровые измерители DIN" | 63 700-00 |
|  | Цифровой преобразователь ЭкоТерма-1-DIN -измеритель параметров микроклимата аспирационный (температура, влажность, индекс ТНС, температура в черном шаре, точка росы, давление и пр.). Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке. | 44 500-00 |
|  | Измеритель скорости воздушного потока с цифровым выходом DIN. ТТМ-2-04 -DIN Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке. | 41 500-00 |
|  | Цифровой преобразователь Лайт-DIN (адаптированный для подключения к индикаторному блоку ЭКОФИЗИКА-D); выдает на индикатор ЭКОФИЗИКА-D (не входит в комплект) показания освещенности, яркости, коэффициента пульсаций. Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке. | 33 000--00 |
|  | Барометр-анероид БАММ-1 | 11 620-00 |
| Уровни ионизации, пыль на рабочих местах |
|  | Портативный счётчик аэроинов МАС-01 с ПО, кабелем связи, USB-порт | 78 800-00 |
|  | Счётчик легких ионов воздуха САПФИР-3М (встроенные аккумуляторы, выход на ПК) | 79 000-00 |
|  | Измеритель массовой концентрации пыли в воздухе раб. зоны и в атмосф .воздухе – ИКП-5 (электроиндукционный; одноблочный; диапазон изм. массовой концентрации пыли 0,01-30 мг/м³) | 145 000-00 |
|  | Переносной взрывозащищенный измеритель концентраций взвешенных частиц ИКВЧ-ВЗ (0,9-3000 мг/м³) | 131 800-00 Уточнять! |
|  | АЭРОКОН-П переносной измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц с интерфейсом RS-232, диапазон - 0...100 мг/м3 | 202 500-00 |
|  | Переносной анализатор пыли АТМАС 0...150 мг/м3 | 172 500-00 |
|  | Изотермическая сумка (до -15 ºС) для АТМАС | 2 950-00 |
|  | Счетчик частиц АЗ-10 для контроля запыленности производственных помещений -АЗ-10-0,3 для размеров 0.3, 0.4, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 мкм -АЗ-10-0,4 для размеров 0.4, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 мкм | 230 300-00 230 300-00 |
| Контроль вредных веществ в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны |
|  | Газоанализатор «ГАНК-4» - (измерение концентрации загрязняющих веществ в промышленных газовых выбросах, в воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе: NO2, SO2, HF, O3, H2S, HCL, CL2, NH3, фенол, формальдегид, гидразин, уксусная кислота и др. по заказу). В комплект поставки входит: фильтр сорбционный ФС-1, фильтр пылевой ФП-1, сумка-кофр ГАНК-4 (Р) - переносной для рабочей зоны (Р) ГАНК-4 (А) - переносной для атмосферного воздуха (А) ГАНК-4 (АР) - переносной комбинированный (А + Р) Датчики (химкассеты): датчики для воздуха рабочей зоны (в.р.з.) датчики для атмосферного воздуха (атм.в.) датчики для атм. в. + в.р.з. Методики выполнения измерений МВИ -МВИ массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых органических веществ в атмосферном воздухе -МВИ массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе -МВИ массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе -МВИ массовой концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны -МВИ массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе -МВИ массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны -МВИ массовой концентрации кислых и основных паров в атмосферном воздухе -МВИ массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны -МВИ массовой концентрации элегаза и продуктов его распада (SO2, HF, CO2) в пересчете на диоксид серы в воздухе рабочей зоны -МВИ массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны -МВИ массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых органических веществ в воздухе рабочей зоны -МВИ массовой концентрации спиртов в воздухе рабочей зоны -МВИ массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны | 203 000-00 269 000-00 320 000-00 19 500-00 25 000-00 29 500-00 10 500-00 за 1 штуку |
|  | Хроматограф газовый портативный ФГХ-1 экспресс определение концентраций вредных веществ в воздухе: предельные и непредельные углеводороды, спирты, простые и сложные эфиры, ароматические углеводороды, кетоны нефтепродукты, растворители, хлорпроизводные углеводороды, окись азота, сероуглерод и др. -с компьютером типа Notebook -в ударопрочном корпусе, с компьютером типа Nеtbook -градуировка на 1 вещество (для воздуха) -градуировка на 1 вещество (для воды) | 438 724-00 473 534-00 557 786-00 3 186-00 4 484-00 |
|  | Газоанализатор-течеискатель АНТ-3М для контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны: фенол, оксид азота, аммиак, бензол, стирол, сероводород и др. -а также сменные блоки для контроля: -кислород, сероводород, диоксид серы, хлорид водорода, хлор, диоксид азота, оксид углерода. -диоксид углерода, метан, бензин, углероды алифатические С1-С10, -формальдегид, | 82 800-00 Цену на селективные датчики уточнять |
|  | Переносные двухдетекторный газоанализатор КОЛИОН-1В, измерение концентрации паров углеводородов нефти, нефтепродуктов, органических растворителей, спиртов, аммиакаи пр. , а также: КОЛИОН-1В-02 (селективное измерение оксида углерода в воздухе рабочей зоны) КОЛИОН-1В-03 (селективное измерение сероводорода в воздухе рабочей зоны) КОЛИОН-1В-04 (селективное измерение диоксида азота в воздухе рабочей зоны) КОЛИОН-1В-05 (селективное измерение кислорода в воздухе рабочей зоны) КОЛИОН-1В-06 (Измерение концентрации пропана, метанола и формальдегида в воздухе рабочей зоны) | 77 467-00 77 467-00 77 467-00 77 467-00 78 057-00 |
|  | Газоанализатор АНКАТ-7664 Микро переносной 4-х компонентный: горючие газы (0-50%НКПР), O2 (0-30%об.), СО (0-50 мг/м³), H2S сероводород (0-40 мг/м³) взрывозащищенный, со встроенным побудителем | 50 800-00 |
|  | Газоанализатор АНКАТ-7664 Микро-01 переносной 3-х компонентный: горючие газы (0-50%НКПР), O2 (0-30%об.), СО (0-50 мг/м³) взрывозащищенный, со встроенным побудителем | 45 600-00 |
|  | Газоанализатор АНКАТ-7664 Микро-06 переносной 4-х компонентный: (О2, CO, H2S, NO2, SO2, Cl2, HCl и NH3) взрывозащищенный, со встроенным побудителем | 59 600-00 |
|  | Газоанализатор АНКАТ-7664 Микро-09 переносной 3-х компонентный: CO, SO2, NO2 со встроенным побудителем | 44 900-00 |
|  | Газоанализатор АНКАТ-7664 Микро-11 переносной 3-х компонентный: CO2 углекислый газ (0-2%об.), СН4 метан (0-99,9%НКПР), O2 кислород (0-23%об.), со встроенным побудителем | 62 900-00 |
|  | Для газоанализаторов АНКАТ-7664 Микро возможны другие комбинации горючих и токсичных газов | по запросу |
|  | Одноканальный газоанализатор воздуха рабочей зоны ЭЛАН: СО (200, 500 мг/м3), H2S, SO2, O2 | 44 150-00 |
|  | Одноканальный газоанализатор воздуха рабочей зоны ЭЛАН: NH3, CL2 | 59 000-00 |
|  | Двухканальный газоанализатор воздуха рабочей зоны ЭЛАН: 1 канал: NO или NO2 2 канал: СО (200, 500 мг/м3), H2S, SO2, O2 | 103 500-00 |
|  | Двухканальный газоанализатор воздуха рабочей зоны ЭЛАН: 1 канал: СО50 2 канал: СО (200, 500 мг/м3), H2S, SO2, O2 | 88 900-00 |
|  | Газоанализатор ЭЛАН повышенной точности для воздуха жилой зоны(атмосферного воздуха) на: СО (50 мг/м3), | 56 400-00 |
|  | Газоанализатор ЭЛАН повышенной точности для воздуха жилой зоны(атмосферного воздуха) на: NO или NO2, | 64 150-00 |
|  | Двухканальный газоанализатор ЭЛАН повышенной точности для воздуха жилой зоны(атмосферного воздуха) на: NO и NO2, | 123 450-00 |
|  | Газоанализатор ЭЛАН повышенной точности для воздуха жилой зоны(атмосферного воздуха) на: О3 (озон) | 59 000-00 |
|  | Газоанализатор многоканальный «ПГА-200» без датчиков Сменные датчики к ПГА-200: -Оптические датчики: CO2, С3Н8, CH4 -Э/х датчики: О2, CO, H2S, SO2, NO2 | 14 600-00 14 400-00 8 700-00 |
|  | Газоанализатор «ПГА-**» трехканальный: 1 канал –С3Н8, 2 канал - CO2, 3 канал - О2, CO, H2S, SO2, H2 | 62 000-00 |
|  | Газоанализатор «ПГА-**» трехканальный: 1 канал – S(C2 - C8), 2 канал - CH4, 3 канал - О2, CO, H2S, SO2, H2 | 66 500-00 |
|  | Газоанализатор «ПГА-**» трехканальный: 1 канал – S(C2 - C8), 2 канал - CO2, 3 канал - О2, CO, H2S, SO2, H2 | 67 500-00 |
|  | Газоанализатор «ПГА-**» двухканальный: 1 канал –С3Н8 или CH4, 2 канал - О2, CO, H2S, SO2, H2 | 47 500-00 |
|  | Газоанализатор «ПГА-**» двухканальный: 1 канал – CO2, 2 канал - О2, CO, H2S, SO2, H2 | 46 800-00 |
|  | Переносные газоанализаторы для контроля воздуха рабочей зоны моделей: «СЕАН» «Комета» и другие. Одно- и трехкомпонентные по запросу. |  |
| Пробоотборные устройства (Аспираторы) |  |
|  | Аспиратор 4-х канальный А-01 (2 канала от 0,2 до 1 л/мин, 2 канал от 1 до 20 л/мин. Или другие сочетания каналов.; питание автономное от встроенного аккумулятора с подзарядкой от сети) вес 4 кг! | 88 400-00 |
|  | Аспиратор ПУ-3Э/12 для отбора воздуха рабочей зоны, атмосферного воздуха на фильтры АФА (пит. 220 В или от встроенного аккумулятора., 3 канала, общий расход 200 л/мин) | 64 560-00 |
|  | Аспиратор ПУ-4Э для отбора воздуха рабочей зоны, атмосферного воздуха и промышленных выбросов: 4 канала 0.2-2.0, 2.0-20 л/мин. питание от электросети 220 В или от вн. аккумулятора 12 В питание от встроенного аккумулятора | 67 200-00 75 660-00 |
|  | Индивидуальный аспиратор БРИЗ-2 | 23 600-00 |
|  | Индивидуальный аспиратор для отбора проб взвешенных веществ БРИЗ-3 (от 0,1 до 10,0 дм³/мин) | 39 648-00 |
|  | Пробоотборное устройство ПУ-1Б (микробная обсемененность воздуха; отбор проб биологических аэрозолей; до 200 л/мин) не обл. НДС питание от электросети 220В питание от встроенного аккумулятора 12 В | 66 316-00 69 915-00 |
|  | Ручное пробоотборное устройство НП-3М | 13 570-00 |
|  | Комплект индикаторных трубок (по запросу) |  |
|  | Ручной аспиратор АМ-5Е | 8 500-00 |
|  | Аспиратор сильфонный АМ-0059 | 25 800-00 |
| Гравиметрический метод определения пыли |  |
|  | Аналитические весы с внутренней калибровкой, серии НT, производитель Shinko, Япония, класс точности – I Специальный HT-224RCE, НПВ-220 г, d – 0,0001 г | 1 700 USD |
|  | Аналитические весы с внешней калибровкой, АВ210-01А, класс точности – I Специальный, НПВ-210 г, d – 0,0001 г | запрос |
|  | Аналитические весы с внутренней калибровкой, АВ210М-01А, класс точности – I Специальный, НПВ-210 г, d – 0,0001 г | 106 000-00 |
|  | Весы серии «ВМ», класс точности – II Высокий (ГОСТ 24104-2001) ВМ153, НПВ-150 г, d – 1 мг ВМ213, НПВ-210 г, d – 1 мг ВМ313, НПВ-310 г, d – 1 мг ВМ510Д, НПВ-210/510 г, d – 1/10 мг ВМ512, НПВ-510 г, d – 10 мг ВМ1502, НПВ-1500 г, d – 10 мг ВМ2202, НПВ-2200 г, d – 10 мг ВМ5101, НПВ-5100 г, d – 100 мг | 24 190-00 25 960-00 27 140-00 28 320-00 21 240-00 25 960-00 25 960-00 22 420-00 |
|  | Весы серии «ВМ-М», класс точности – II Высокий (ГОСТ 24104-2001) со встроенной калибровочной гирей. ВМ153М-II, НПВ-150 г, d – 1 мг ВМ213М-II, НПВ-210 г, d – 1 мг ВМ313М-II, НПВ-310 г, d – 1 мг ВМ510ДМ-II, НПВ-210/510 г, d – 1/10 мг ВМ512М-II, НПВ-510 г, d – 10 мг | 29 500-00 30 680-00 31 860-00 31 860-00 25 960-00 |
| Ионизирующие излучения |
|  | Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1» для измерения фотонного (непрерывного (-) и (-излуч. Исп.1- рук.по эскл., блок аккумуляторов, сетевой адаптер,сумка; | 29 600-00 |
|  | Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1М» для измерения фотонного (непрерывного (-) и (-излучений с микропроцессорным управлением для поисковых работ, прецизионных измерений и индивидуальным накопителем дозы; Исп.1- рук.по эскл., блок аккумуляторов, сетевой адаптер, сумка; Исп.2- рук.по эскл., блок аккумуляторов, сетевой адаптер, сумка; произношение голосом результатов измерения, головные телефоны. | 47 700-00 48 700-00 |
|  | Дозиметр-радиометр МКГ-01, рентгеновское, гамма-, бета-излучение | 50 800-00 |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130Д для измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы и дозы рентгеновского и гамма-излучения, диапазон 0,1 мкЗв/ч - 100 мЗв/ч - с интерфейсом Bluetooth и ПО | 660 USD 730 USD |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130 -МКС-АТ6130 с интерфейсом Bluetooth и ПО | 690 USD 750 USD |
|  | Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130А только гамма-излучение -МКС-АТ6130А с интерфейсом Bluetooth и ПО | 560 USD 630 USD |
|  | Дозиметр-радиометр ионизирующего излучения МКС-АТ1117М в комплекте с блоком детектирования БДПС-02 (рентгеновское, гамма-, бета-, альфа-излучение) Дополнительно: -блок детектирования гамма-излучения БДКГ-03 (МЭД 0,03 - 300 мкЗв/ч) -блок детектирования гамма-излучения БДКГ-04 (МЭД 0,05 мкЗв/ч - 10 Зв/ч) -блок детектирования нейтронного излучения БДКН-01 | 1 980 USD 1 590 USD 1 525 USD 1 840 USD |
|  | Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 и ДКС-АТ1121 -Дозиметр ДКС-АТ1121 –кратковременное и непрерывное излучение. Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы 50 нЗв/ч - 10 Зв/ч. Минимальная длительность кратковременно действующего излучения – 30 мс -Дозиметр ДКС-АТ1123 – кратковременное, непрерывное, импульсное излучение. Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы импульсного излучения 0,1 мкЗв/ч - 10 Зв/ч. Минимальная длительность импульсного излучения при мощности дозы в импульсе до 1.3 Зв/с –10 нс | 2 680 USD 3 540 USD |
|  | Портативный гамма-спектрометр МКС-АТ6101 идентификация радионуклидов (природных, медицинских, промышленных, ядерных) без использования ПЭВМ. Дополнительные функции - поиск и обнаружение источников радиации и измерение мощности дозы -МКС-АТ6101В с высокочувствительным детектором БДКГ-11 | 6 380 USD 7 050 USD |
| Спектрометры для измерения удельной активности материалов и объектов окружающей среды |  |
|  | Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315 для контроля удельной активности 137Cs, 90Sr и 40K в пробах объектов окружающей среды и удельной эффективной активности естественных радионуклидов 40K, 226Ra, 232Th в строительных материалах - МКС-АТ1315 без бета-канала | 9 940 USD 7 470 USD |
|  | Гамма-радиометры РКГ-АТ1320, РКГ-АТ1320А -измерение объемной и удельной активности 137Сs в объектах окружающей среды; -определения удельной эффективной активности природных радионуклидов 40К, 226Ra, 232Th в строительных материалах; -измерение содержания 222Rn в воздухе помещений. - РКГ-АТ1320 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th, 222Rn - РКГ-АТ1320А 137Cs, 40K, | 6 150 USD 5 750 USD |
| Измерение активности радионуклидов в организме, критическом органе |  |
|  | Спектрометр излучений человека СКГ-АТ1316 | 28600 USD |
| Контроль лазерного излучения |  |
|  | Дозиметр лазерного излучения ЛД-07 | 103 500-00 |
| Измерение объемной активности радона, торона |  |
|  | Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «АЛЬФАРАД ПЛЮС» модификации: - Альфарад плюс А (измерение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона и торона в воздухе жилых, общественных и производственных зданий и сооружений) - Альфарад плюс Р (измерение объемной активности (ОА) радона, торона и их дочерних продуктов распада в воздухе) - Альфарад плюс Р+П (ОА + измерения плотности потока радона (ППР) с поверхности грунта земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения) - Альфарад плюс АР (ЭРОА + ОА) - Альфарад плюс АР+П (ЭРОА + ОА + ППР) | 172 500-00 172 500-00 212 500-00 259 000-00 299 000-00 |
|  | Пробоотборное устройство АВ-07 для отбора проб радона в воде, воздухе, почве. Для совместного использования с Альфарад Плюс. | 40 000-00 |
| Измерение параметров тяжести и напряженности труда |
|  | Динамометр общего назначения ДПУ-1-2 5031 | 45 600-00 |
|  | Динамометры электронные универсальные (растяжение и сжатие) АЦДУ-0,1/1И-1, НПИ-0,1 кН, d-0,00001 кН АЦДУ-0,2/1И-1, НПИ-0,2 кН, d-0,00002 кН АЦДУ-0,5/1И-1, НПИ-0,5 кН, d-0,00005 кН АЦДУ-1/1И-1, НПИ-1 кН, d-0,0001 кН | 51 730-00 51 730-00 51 730-00 51 730-00 |
|  | Весы (безмен) ВНТ-30-10, до 30 кг, с поверкой | 7 000-00 |
|  | Угломер 5УМ |  |
|  | Секундомер суммирующий механический СОС-ПР-2Б | 5 500-00 |
|  | Счетчик шагов электронный ШЭЭ-01 | 950-00 |
|  | Рулетка Р10 УЗК, поверка | 2 100-00 |
|  | Комплект инструментов для измерения тяжести и напряжённости трудового процесса: Комплект «Эконом» Секундомер СОСпр-2б-2-010 Шагомер ШЭЭ-01 Рулетка UM5M Угломер 5УМ Динамометр ДС-200 Весы ВНТ-30-10 | 34 100-00 |
| Прочие измерительные приборы |  |
|  | Идикатор состояния электророзеток ИСЭР-03 | 2 100-00 |
|  | Лазерный дальномер Mettro CONDTROL 100 с поверкой | 12 280-00 |
|  | Пирометр Optris MS Plus (-32° .+530°С), 1:20, ЛЦУ, погрешность 1,0 ºС | 15 600-00 |
|  | дифференциальный цифровой манометр ДМЦ-01М с обработкой данных с аккумулятором и зарядным устройством, в пластиковом футляре (0…2000 Па) | 34 000-00 |
|  | дифференциальный цифровой манометр ДМЦ-01А с лектромагнитным клапаном для автоматической установки нуля, аккумулятором, зарядным устройством, интерфейсом RS-232, в пластиковом футляре (0…500 Па) | 29 500-00 |
|  | дифференциальный цифровой манометр ДМЦ-01О с аккумулятором, зарядным устройством, в пластиковом футляре (0…10000 Па) | 24 700-00 |
| Оптические приборы. Спектрофотометрическое определение антибиотиков, витаминов, гормонов |  |
|  | Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 325-1000 нм | 75 000-00 |
|  | Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ 315-1000 нм | 109 000-00 |
|  | Спектрофотометр УФ-1100 190-1000 нм | 148 000-00 |
|  | Однолучевой фотометр ЮНИКО 1201 325-1000 нм, ручная установка длин волн; для кювет до 50 мм | 1 500 USD |
|  | Однолучевой фотометр ЮНИКО 2100, электронная установка длин волн, для кювет до 100 мм, повышенная точность | 1 600 USD |
|  | Спектрофотометр ЮНИКО 2800 (сканирующий, спектральный диапазон 190 -1100 нм) | 5 100 USD |
|  | Концентратомер КН-2м (опред.конц. нефтепродуктов, жиров, НПАВ в природных объектах методом ИКС ; диапазон опр. в воде:0,02-1000 мг/л; в почвах: 50-100000 мг/кг; жиров в воде 0,1-100 мг/л) Комплектация 1: КН-2м, с хроматографическими колонками-6 шт. и штативом, комплект док-ции, методики, ГСО; Комплектация 2: коплектация 1 + экстрактор ЭЛ-1(экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-3-1000, паспорт) Комплектация 3 (мини-лаборатория): комплектация 2 + пробоотборная система + комплект лаб.посуды | 169 860-00 222 300-00 256 500-00 |
|  | Анализатор вольтамперометрический АКВ-07МК для определения содержания тяжелых металлов в различных объектах | 155 000-00 |
|  | Вольтамперометрический анализатор Экотест-ВА – тяжёлые металлы (ВДЭ). Современный лабораторный комплекс с вращающимся дисковым углеродным электродом (ВДЭ) для измерения тяжелых металлов и токсичных компонентов (цинк, кадмий, свинец, медь, висмут, никель, кобальт) в различных объектах, железа в алкогольной продукции по ГОСТ Р 51823 | 105 500-00 |
| Вспомогательное оборудование для лабораторий |  |
|  | Шкаф вытяжной универсальный ШВУ, без тумбы. экран наклонный - триплекс, высота подъёма экрана 670 мм, глубина столешницы - 600 мм, фланец для подключения к вентиляции - 200 мм, 2 брызгозащищенных розетки, 2 АЗС, в исполнении "с водой": химически стойкий кран, сливная раковина и сливной сифон. Материал столешницы – керамика, нерж. сталь, -1200 ШВУ размеры -1200х720х2200 мм -1200 ШВУв размеры -1200х720х2200 мм., с водой -1500 ШВУ размеры -1500х720х2200 мм -1500 ШВУв размеры -1500х720х2200 мм., с водой Возможно исполнение с подвесной тумбой, а также исполнение ШВ с опорной тумбой | 74 550-00 82 950-00 82 950-00 87 000-00 |
|  | Вытяжной шкаф для нагревательных и муфельных печей - 980 ШВнп , без экрана, с розеткой -1200 ШВнп , без экрана, с розеткой -1200 ШВнп-ст , с розеткой, с экраном на противовесах -1500 ШВнп , без экрана, с розеткой -1500 ШВнп-ст , с розеткой, с экраном на противовесах | 28 400-00 40 400-00 82 000-00 46 900-00 93 500-00 |
|  | Лабораторная мебель серии: МК (металло-каркасная), ЦМ (цельнометаллическая) РМ (разборно-металлическая) | По запросу |
|  | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ не обл. НДС 2000С, окрашенная сталь 2000С, нерж. сталь | 22 400-00 29 800-00 |
|  | Термостат ТС-1/80 СПУ (нерж. сталь, вентилятор, освещение) до +60ºС не обл. НДС | 22 200-00 |
|  | Печь муфельная ЭКПС 10 (1100°С, 10 л, рабочая камера из МКРВ) не обл. НДС одноступенчатый микропроцессорный регулятор одноступенчатый микропроцессорный регулятор, автономная вытяжка многоступенчатый микропроцессорный регулятор, автономная вытяжка | 48 800-00 53 400-00 69 600-00 |
|  | Аспиратор ПУ-4Э для отбора воздуха рабочей зоны, атмосферного воздуха и промышленных выбросов: 4 канала 0.2-2.0, 2.0-20 л/мин. питание от электросети 220 В или от вн. аккумулятора 12 В питание от встроенного аккумулятора | 67 200-00 75 660-00 |
|  | Плитка лабораторная ПЛ-01, 400 гр.С., 284х220 мм, керамика, ЖК-дисплей | 35 046-00 |
|  | Плитка двухсекционная ПЛП-03 программируемая. Т- 400 гр. С, 2 панели, площадь 440 х 284 мм | 47 790-00 |
|  | Магнитная мешалка ES-6120 с подогревом (до 320 гр. С) | 21 470-00 |
|  | Магнитная мешалка РИТМ-01 без подогрева | 4 500-00 |
|  | Колбонагреватель ES-4100 (0,5 л) | 11 319-00 |
|  | Дистиллятор ДЭ-4М | 38 870-00 |
|  | Аквадистиллятор ПЭ-2205, 5 л/ч | 24 900-00 |

С уважением,

Ген. директор ООО «Медвест»                                                   С.Е.Шестов