Анализатор вольтамперометрический АКВ-07 МК

| МВИ № по ФР | наименование | Определяемые компоненты | Диапазон измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты испытаний: вода |
| ПНД Ф 14.1:2:4.69-96 (издание 2008 г.) ФР.1.34.2005.01726 Свидетельство № 25-08 от 04 марта 2008 | Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов кадмия, свинца, меди и цинка в питьевых, природных, морских и очищенных сточных водах методом инверсионной вольтамперометрии | Вода питьевая, природная и морская (мг/л) |
|  |  | Кадмий | От 0,0005 до 1,0 вкл (мг/дм3) |
|  |  | Свинец | От 0,0010 до 1,0 вкл (мг/дм3) |
|  |  | Медь | От 0,0010 до 1,0 вкл (мг/дм3) |
|  |  | Цинк | От 0,010 до 1,0 вкл (мг/дм3) |
|  |  | Вода очищенная сточная (мг/л) |
|  |  | Кадмий | От 0,0005 до 1,0 вкл (мг/дм3) |
|  |  | Свинец | От 0,0010 до 1,0 вкл (мг/дм3) |
|  |  | Медь | От 0,0010 до 1,0 вкл (мг/дм3) |
|  |  | Цинк | От 0,010 до 1,0 вкл (мг/дм3) |
| ПНД Ф 14.1:2:4.221-06 (издание 2008 г.) ФР.1.34.2005.01727 Свидетельство № 20-08 от 04 марта 2008 | Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов мышьяка и ртути в пробах воды питьевой, минеральной питьевой, природной и сточной методом инверсионной вольтамперометрии. | Мышьяк | От 0,0020 до 2,0 вкл (мг/дм3) |
|  |  | Ртуть | От 0,00010 до 0,0050 вкл. (мг/дм3) |
| Объекты испытаний: почвы, грунты, донные отложения, осадки сточных вод |
| ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06 (издание 2008 г.) ФР.1.34.2005.01734 Свидетельство № 16-08 от 04 марта 2008 | Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм тяжелых металлов и токсичных элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi, Tl, Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, Sb, Hg, Mn) в почвах, грунтах, донных отложениях, осадках сточных вод методом инверсионной вольтамперометрии | Кадмий | От 0,10 до 20 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Свинец | От 0,5 до 150 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Медь | От 1,0 до 300 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Цинк | От 1,0 до 300 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Висмут | От 1,0 до 30 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Талий | От 0,5 до 15 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Серебро | От 1,0 до 10 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Железо | От 100 до 1000 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Селен | От 0,10 до 10 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Никель | От 5 до 150 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Кобальт | От 0,5 до 50 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Мышьяк | От 0,10 до 30 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Сурьма | От 1,0 до 30 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Ртуть | От 0,10 до 50 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Марганец | От 10 до 500 вкл. (мг/кг) |

| МВИ № по ФР | наименование | Определяемые компоненты | Диапазон измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| ПНД Ф 16.1:2:2.2:2,3.47-06 (издание 2008 г.) ФР.1.34.2005.01735 Свидетельство № 17-08 от 04 марта 2008 | Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм тяжелых металлов и токсичных элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi, Tl, Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, Sb, Hg, Mn) в почвах, грунтах, донных отложениях, осадках сточных вод методом инверсионной вольтамперометрии | Кадмий | От 0,10 до 15 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Свинец | От 0,5 до 50 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Медь | От 1,0 до 100 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Цинк | От 1,0 до 500 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Висмут | От 1,0 до 50 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Талий | От 0,5 до 10 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Серебро | От 1,0 до 10 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Железо | От 100 до 1000 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Селен | От 0,10 до 10 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Никель | От 0,5 до 150 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Кобальт | От 0,5 до 50 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Мышьяк | От 0,10 до 50 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Сурьма | От 0,10 до 10 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Ртуть | От 0,10 до 10 вкл. (мг/кг) |
|  |  | Марганец | От 10 до 500 вкл. (мг/кг) |
| Объекты испытаний: воздух рабочей зоны, атмосферный, жилых и общественных зданий |
| ПНД Ф 13.2:3.51-06 (издание 2008 г.) ФР.1.34.2005.01728 Свидетельство № 14-08 от 04 марта 2008 | Методика выполнения измерений массовой концентрации тяжелых металлов и токсичных элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi, Tl, Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, Sb, Hg, Mn) в атмосферном воздухе, воздухе жилых и общественных зданий методом инверсионной вольтамперометрии | Кадмий | От 0,00020 до 0,0030 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Свинец | От 0,00020 до 0,0030 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Медь | От 0,0005 до 0,01 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Цинк | От 0,0020 до 0,030 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Висмут | От 0,010 до 0,20 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Талий | От 0,00020 до 0,004 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Серебро | От 0,0020 до 0,05 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Железо | От 0,020 до 0,5 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Селен | От 0,000030 до 0,0005 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Никель | От 0,00010 до 0,0020 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Кобальт | От 0,00020 до 0,004 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Мышьяк | От 0,0020 до 0,030 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Сурьма | От 0,010 до 0,20 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Ртуть | От 0,00020 до 0,0030 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Марганец | От 0,0005 до 0,010 вкл. (мг/м3) |

| МВИ № по ФР | наименование | Определяемые компоненты | Диапазон измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| ФР.1.34.2005.01729 Свидетельство № 15-08 от 04марта 2008 | Методика выполнения измерений массовой концентрации тяжелых металлов и токсичных элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi, Tl, Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, Sb, Hg, Mn) в воздухе рабочей зоны методом инверсионной вольтамперометрии | Кадмий | От 0,005 до 0,5 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Свинец | От 0,0010 до 0,20 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Медь | От 0,20 до 50 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Цинк | От 0,020 до 10 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Висмут | От 0,20 до 5 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Талий | От 0,005 до 0,10 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Серебро | От 0,0020 до 0,05 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Железо | От 0,050 до 0,5 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Селен | От 0,000030 до 0,0005 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Никель | От 0,00020 до 0,5 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Кобальт | От 0,005 до 0,5 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Мышьяк | От 0,005 до 0,5 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Сурьма | От 0,1 до 10 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Ртуть | От 0,0010 до 0,020 вкл. (мг/м3) |
|  |  | Марганец | От 0,020 до 20 вкл. (мг/м3) |
| Объекты испытаний: пищевые продукты, продовольственное сырье, корма |
| ФР.1.34.2005.01733 Свидетельство № 22-08 от 04 марта 2008 | Методика выполнения измерений массовой доли кадмия, меди, свинца, цинка в пищевой продукции методом инверсионной вольтамперометрии | Кадмий | От 0,020 до 1,0 вкл (мг/кг) |
|  |  | Свинец | От 0,0020 до 5 вкл (мг/кг) |
|  |  | Медь | От 0,010 до 100 вкл (мг/кг) |
|  |  | Цинк | От 0,0010 до 20 вкл (мг/кг) |
| ФР.1.34.2005.01730 Свидетельство № 21-08 от 04 марта 2008 | Методика выполнения измерений массовой доли мышьяка и ртути в пищевой продукции, продовольственном сырье и продуктах детского питания методом инверсионной вольтамперометрии | Мышьяк | От 0,0020 до 5,0 вкл (мг/кг) |
|  |  | Ртуть | От 0,0020 до 0,9 вкл. (мг/кг) |